## 3.10 Beschaffung
Leitlinien für nachhaltiges Facility Management in der Betriebs- und Nutzungsphase
3.10 Checkliste für Management der nachhaltigen Beschaffung
Kapitelnr. |  | Titel | Aufgaben | Priorität wichtig unwichtig | Umsetzung ja nein teilweise | verant-wortliche Person | umsetz-ende Person | Zeit-horizont
3 |  | Schlüsselprozesse
3 | 10 | Management der nachhaltigen Beschaffung
|  | relevante Bereiche für die nachhaltige Beschaffung | Einbezug folgender Bereiche bei nachhaltiger Beschaffung:
Verbrauchsgüter (z.B Energieversorgung, Reinigungs- und Büromaterialien)
Langlebige Produkte (z.B. Autos, Immobilien, Heizkessel, Einrichtung)
IT-Systeme (z.B. CAFM, Computer, Drucker)
Maßnahmen zur Werterhaltung (z.B. Austausch von Haustechnikkomponenten)
Dienstleistungen (z.B. FM-Dienstleistungen)
Ist-Zustand erheben
|  | Erhebung folgender Strukturen und Prozesse des derzeitigen Beschaffungs-Managements | Zuständigkeiten, Strukturen, Prozess
Welche Produkte / Dienstleistungen werden in welchen Mengen beschafft?
Wie erfolgen regelmäßige/aktute Beschaffungsentscheidungen?
Wo werden gefährliche Stoffe eingesetzt?
Wo werden Ressourcen (z.B. Energie, Wasser) in besonderem Maße eingesetzt?
Welche Richtlinien, Strukturen und Anreize fördern Ressourcensparen bzw. den Ressourcenverbrauch?
Welche Beschaffungsentscheidungen stehen an?
Verfolgen die beauftragten FM-Unternehmen bzw. deren Subauftragnehmer auch Nachhaltigkeitsziele im Bereich der nachhaltigen Beschaffung? - War dies bei der Beauftragung Voraussetzung? - Welche Nachweise werden dafür verlangt?
Strukturen & Prozesse aufbauen
Prozesse aufbauen
|  | Rollen & Verantworlichkeiten | Definition und Zuteilung von Rollen und Verantwortlichkeiten für die nachhaltige Beschaffung
Durchführende und Entscheider werden hinsichtlich dieses Themas geschult.
Enge Abstimmung bei Beschaffungen mit den verantwortlichen Personen für: - Bestellung von Dienstleistungen - Bau- und Immobilienmanagement - Flächenmanagement inkl. Ausstattung der Flächen - Kreislaufmanagement - Büroorganisation - Energie- und Ressourcenmanagement - Werterhaltungsmanagement (Wartung- und Instandhaltung) - Management der ökologischen Reinigung - Abfall- und Rohstoffmanagement - Fuhrparkmanagement - u.a.
|  | Prozessdefinition | Definition des Prozesses, - wie - wann - nach welchen Kriterien Nachhaltigkeitsaspekte in die Beschaffung einfließen.
Strukturen aufbauen:
Nach folgenden Grundsätzen wird die nachhaltige Beschaffung durchgeführt: - Nicht die kurzfristige Rentabilität, sondern eine langfristige Wirtschaftlichkeit ist das Ziel. - Es gibt Nachhaltigkeitskriterien für die Bewertung von zu beschaffenden Dienstleistungen und Produkten (siehe unten Kapitel 3.10.4 und 3.10.5). - Für die Bewertung sind die Kriterien gewichtet zur Beurteilung eines Zielerfüllungsgrads. Die Kriterien sind annähernd gleichmäßig gewichtet. - Es ist fixiert, ab welchem Zielerfüllungsgrad die Beschaffung getätigt wird.
- Bei den Produkten werden Produktdatenblätter mit Inhaltsstoffen, Effizienzstandards, Kreislauffähigkeit, etc. von den Anbietern verlangt. - Es werden neben Standardprodukten auch Alternativen abgefragt.
Prüfung der Leasing- und Contractingmodelle auf ihre Einsatzmögichkeit
|  | Verbesserungsprozess | Einleitung eines Verbesserungsprozesses, wenn ein Prozess nicht so umgesetzt wurde/funktioniert, wie erwartet und nicht die erwarteten Soll- bzw. Zielwerte erfüllt.
Kriterien für die Beschaffung von Dienstleistungen
|  | Definition von Kriterien | Definition von Beschaffungskriterien für nachhaltige Dienstleistungen nach folgenden Parametern:
Ökologische Nachhaltigkeit - Einsparung von Emissionen - Einsparung von Ressourcen - Minimierung negativer Umweltauswirkungen
Soziale Nachhaltigkeit - Faire Entlohnung / gleiche Entlohnung von Männern und Frauen - Berücksichtigung Genderaspekte - keine Diskriminierung - Qualifikation, Weiterbildung, Bindungsmaßnahmen für Personal - faire Lieferketten / Gütezeichen für faire Entlohnung und gute Arbeitsbedingungen in Drittstaaten
Ökonomische Nachhaltigkeit - Kosten für Dienstleistung - Kosteneinsparung - Garantieversprechen
Qualität - Qualität der angebotenen Maßnahmen - Bekanntgabe bzw. Vorstellung des eingesetzten Personals - Konzepte, wie MitarbeiterInnen über die zu erbringenden Leistungsinhalte informiert werden - Konzepte, wie Personal und NutzerInnen motiviert werden, um Qualitäts- bzw. Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Termintreue und Zuverlässigkeit - Verlässlichkeit und Schnelligkeit des Kundendienstes / technische Hilfe / Störungs-/Notfalldienst - Lieferantenbeurteilung - Controllingaufwand für die Dienstleistung
Inkludierung der KPIs in die Bewertungskriterien. Sie bilden einen Bestandteil der Auftragsvergabe.
Formulierung von Ausschlusskriterien für die Auftragsvergabe
|  | Angebots-Bewertung | Durchführen der Bewertung der eingereichten Angebote von einem unabhängigen Gremium unter möglicher Teilnahme eines/einer „Nachhaltigkeitsbeauftragten“ (bei Inhouse-Vergaben muss zumindest sichergestellt werden, dass die Bewertungskriterien objektiv auf deren Zielerfüllung überprüft werden).
Transparente Durchführung anhand der zuvor festgelegten Kriterien und deren Gewichtung
|  | Auftrags-Verhandlung | Verhandeln von Leistungen, Kosten und (nachhaltigen) Qualitäten, damit das Ergebnis einem kosten-nutzen-optimierten und nachhaltigen Dienstleistungspaket entspricht.
Kriterien für die Beschaffung von Produkten
|  | Definition von Kriterien | Definition von Beschaffungskriterien für nachhaltige Produkte nach folgenden Parametern:
Ökologische Nachhaltigkeit: Ressourcenverbrauch: Effizienz-/Wirkungsgrad (z.B. 20% Effizienzsteigerung, erneuerbar, reduzierter Wasserverbrauch) Schadstoff- und Lärmemissionen (z.B. CO2-neutral) - Ökobilanz (z.B. bei Immobilien OI3-Index) - Vermeidung von HFKW und PVC - Kreislauffähigkeit (siehe Checkliste 3.7) - Produktzertifizierungen - Erzeugt in der Region
Soziale Nachhaltigkeit - Emissionsfreie Produkte - Soziale Standards bei Lieferketten / Gütesiegel (z.B. fairtrade) - Governance Richtlinien
Ökonomische Nachhaltigkeit - Kosten über den Lebenszyklus betrachten --> Investitionskosten --> Nutzungskosten (Ressourcenkosten wie Energie und Wasser, Wartung, Instandhaltung, Instandsetzung, Erneuerung, Reinigung) --> Kosten für Um- und Rückbau (Abbruch) - Rentabilität
Qualität - technischer Wert - Zweckmäßigkeit, Produktnotwendigkeit - Lebensdauer, Langlebigkeit, Kreislauffähigkeit - Modularer Aufbau, Reparierbarkeit - Weiterverwendbarkeit, Sekundärnutzungen - Flexibilität, Erweiterbarkeit - Ästhetik
Termintreue und Zuverlässigkeit - Verlässlichkeit und Schnelligkeit des Kundendienstes / technische Hilfe / Störungs-/Notfalldienst - Lieferantenbeurteilung - Lieferzeitpunkt bzw. -frist / Ausführungszeitpunkt - Garantie- und Gewährleistungsbedingungen
|  | Produktbewertung | Transparente Bewertung anhand der zuvor festgelegten Kriterien und deren Gewichtung
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
Einleitung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, wenn ein Prozess nicht so umgesetzt wurde/funktioniert, wie erwartet und nicht die erwarteten Soll- bzw. Zielwerte erfüllt (Siehe Kapitel 5).