## 3.5 Energie
Leitlinien für nachhaltiges Facility Management in der Betriebs- und Nutzungsphase
3.5 Checkliste für Energie- und Ressourcenmanagement
Kapitelnr. |  | Titel | Aufgaben | Priorität wichtig unwichtig | Umsetzung ja nein teilweise | verant-wortliche Person | umsetz-ende Person | Zeit-horizont
3 |  | Schlüsselprozesse
3 | 5 | Energie- und Ressourcenmanagement
Ist-Zustand erheben
|  | Erhebung der Strukturen und Prozesse des bestehenden Energie- und Ressourcenmanagements | GIbt es eine formulierte Energie-, und Ressourcenpolitik, die mit der Klimaneutralitätsstrategie abgestimmt ist?
Gibt es Energieziele bzw. Energieleistungskennzahlen, die mit den Klimaneutralitätszielen abgestimmt sind und regelmäßig evaluiert werden?
Gibt es eine verantwortliche Stelle und ein Energieteam für das Energie- und Ressourcenmanagement?
Gibt es rechtliche Vorschriften oder Anforderungen, die erreicht werden müssen?
Wer hat Zugang zu den Daten? Wie erfolgt der Informationsfluss ans Top-Management?
Ist ein Energieflussbild vorhanden?
Gibt es eine definierte Baseline für ein konkretes Basisjahr?
Welche Daten werden in welcher Regelmäßigkeit aufgezeichnet und analysiert (kontrolliert) als auch ausgewertet?
Gibt es Aufzeichnungen zu einer Trendentwicklung?
Gibt es einen Fahrplan zur Maßnahmenumsetzung, welcher mit dem Klimaneutralitätsfahrplan abgestimmt ist?
Wurden schon Maßnahmen zur Energieeffizienz- und Ressourceneinsparung umgesetzt? Wurden sie dokumentiert?
Welche Methode und Detailtiefe wird für die Datenerhebung definiert?
|  | Datenquellen für die Ist-Analyse | Heranziehen folgender Datenquellen für eine Ist-Analyse: - Gebäuderelevante Informationen (werden aus Daten-, Digitalisierungs- bzw. Flächenmanagement erhoben (siehe Schlüsselprozesse 3.1, 3.2 und 3.3) - Anlageninformationen (vorhandene Anlageninformationen inkl. aller Betriebsparameter) - Energieverbrauch (z.B. auf Basis von Energiemonitoringaufzeichnungen, GLT (ggf. Nachrüstung ab 290 kW lt. EU-Taxonomie und EE-RL), Energierechnungen, Zählerablesungen, Messprotokolle, Lastganganalyse) - Beeinflussende Umgebungsinformationen (z.B. Witterungs- und Nutzungsparameter, Komfortparameter in den Räumen, Feuchte- CO2-Messungen)
Strukturen & Prozesse aufbauen
Strukturen aufbauen
|  | Festlegen einer Energie- und Ressourcenpolitik | Energiepolitik analog der ISO 50001: - Muss mit den Gesamtzielen der Organisation (z.B. Klimaneutralitätsfahrplan) abgestimmt sein. - Die Grenzen und der Anwendugnsbereich müssen definiert sein. -Verpflichtung der Organisation zur kontinuierlichen Steigerung der Energieeffizienz bzw. energiebezogenen Leistung (z.B. Klimaneutralitätspfad lt. klimaaktiv Pakt 2030) - Verpflichtung, alle Informationen und Ressourcen bereitzustellen, die für die Realisierung der strategischen, taktischen und operativen Ziele erforderlich sind - Verpflichtung des Unternehmens, alle gesetzlichen Anforderungen sowie Selbstverpflichtungen bezüglich seiner Energieaspekte einzuhalten
- Unterstützung des Kaufes energieeffizienter Produkte und Berücksichtigung der Energieeffizienz bei der Planung und Auslegung von Anlagen und Prozessen (nur bei ISO 50001) - Ziele müssen für alle verständlich und innerhalb der Organisation bekannt sein.
|  | Bildung von Energieleistungs-kennzahlen (EnPIs) | Definition von klar überprüfbaren EnPIs: Sind mit bereits definierten Indikatoren für eine Nachhaltigkeits- oder ESG-Berichterstattung oder einem Klimaneutralitätsfahrplan abzustimmen: z.B. - Energieverbrauch bzw. -kosten gesamt pro Zeiteinheit (kWh/Jahr) - Energieverbrauch bzw. -kosten pro Energieträger und Zeiteinheit (kWh/x) - Veränderung des Verbrauchs im Vergleich zur Ausgangsbasis (in [%]) - Anteil des Energieverbrauchs alternativer Energieträger am Gesamtenergieverbrauch - Energieverbrauch bzw. Energiekosten pro Produktionseinheit (kWh/x) - Treibhausgasemissionen bzw. CO2-Emissionen gesamt (kg CO2-Äqui.)
|  | Einrichten eines Energieinformations-systems | Aufbau einer Energiebuchhaltung bzw. eines Energiemonitorings:
Sind keine Messstellen für ein kontinuierliches Energiemonitoring vorhanden --> Energiebuchhaltung. Dabei ist darauf zu achten, dass: - Gleiche Intervalldauer mit selber Anzahl an Wochentagen - Kürzerer Zeittraum, um aussagekräftige Zeitreihen zu erhalten - Erfassungszeitpunkt leichter regelbar (z.B.: jeden Montag um 8:00 Uhr)
Für ein optimiertes Energiemanagement ist ein kontinuierliches Energiemonitoring aufzubauen, welches zeitnah und in geeigneter Detailtiefe Energieverbrauchsdaten auswirft: Ein Vorschlag für eine Mindestausstattung für die Messung kann im klimaaktiv Gebäudestandard nachgelesen werden.
|  | Anpassung der Ausgangsbasis | Ändern sich äußere (Tarife, Wetterbedingungen, etc.) oder innere Rahmenbedingungen (Nutzungsintensität, Prozessabläufe, etc.) oder Berechnungsmethoden, so kann die Ausgangsbasis (siehe Kapitel 3.4.1) nicht mehr mit darauffolgenden Verbrauchswerten verglichen werden. In diesen Fällen muss die Baseline mit den neuen Methoden und Rahmenbedingungen berechnet und angepasst werden.
Prozesse aufbauen
|  | Rollen & Verantwortlichkeiten | Definition und Zuteilung von Rollen und Verantwortlichkeiten (Energiebeauftragte/r, Energieteam), sowie Festlegung der Prozesse, wie die Daten - erhoben - plausibilitätsgeprüft - analysiert - aufbereitet - weitergeleitet werden.
|  | Aufgaben der verantwortlichen Stelle | - Sicherstellen, dass das Energie- und Ressourcenmanagement aufrechterhalten wird. - Energieteam aufbauen und leiten. - Entwicklung und Überwachung von Energiemanagementstrategien. - Entwicklung von Aktionsplänen für die Maßnahmenumsetzung. - Abstimmung mit dem Fahrplan zur Klimaneutralität (siehe Checkliste 3.4). - Kommunikation an Top-Management und Belegschaft - Schulungen organisieren - Überwachung und Dokumentation des Ressourcenverbrauches, Auswertung der EnPIs
- Investitionsprojekte begleiten und mitgestalten. - Planung und Durchführung interner Audits, Sammlung und Auswertung von Abweichungen der Energieziele. - Regelmäßige Prüfung energetischer Optimierungen. - Steuerung des KVP
|  | Anpassung des Beschaffungsprozesses | Aufgrund der Langfristauswirkungen, ist besonders bei Neubeschaffungen von Energieversorgungs- und Haustechnikanlagen auf Effizienzstandards zu achten (siehe Kapitel nachhaltige Beschaffung 3.10.4 und 3.10.5)
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
Einleitung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, wenn ein Prozess nicht so umgesetzt wurde/funktioniert, wie erwartet und nicht die erwarteten Soll- bzw. Zielwerte erfüllt (Siehe Kapitel 5).