## 3.6 Werterhaltung
Leitlinien für nachhaltiges Facility Management in der Betriebs- und Nutzungsphase
3.6 Checkliste für Management der Werterhaltung
Kapitelnr. |  | Titel | Aufgaben | Priorität wichtig unwichtig | Umsetzung ja nein teilweise | verant-wortliche Person | umsetz-ende Person | Zeit-horizont
3 |  | Schlüsselprozesse
3 | 6 | Werterhaltungsmanagment (Wartung und Instandhaltung)
Ist-Zustand erheben
|  | Prozesserhebung | Gibt es eine formulierte Werterhaltungsstrategie? - Wie ist Werterhaltung im Unternehmen definiert? - Welchen Stellenwert hat die Werterhaltung im Unternehmen? - Ist die Werterhaltungsstrategie mit dem Energie-, Ressourcen- und Kreislaufmanagement (siehe Checkliste 3.5 und 3.7) abgestimmt? - Inwieweit ist die Werterhaltungsstrategie mit den Prozess- und Veränderungszyklen des Kerngeschäftes abgestimmt?
- Gibt es eine verantwortliche Stelle?
- Welche Methoden, Kennzahlen und Referenzwerte werden für eine lebenzyklusorientierte Werterhaltungsstrategie verwendet?
-Welche Ressourcen und Qualifikationen stehen dem Thema Werterhaltung im Unter-nehmen zu Verfügung?
- Gibt es rechtliche Vorschriften oder Anforderungen, die erreicht werden müssen (z.B. Inspektionen, Revisionen)?
- Welche Prozesse werden im Unternehmen gelebt (und in welcher Qualität) um Zustand, Alter, Wirtschaftlichkeit von Anlagen zu erfassen bzw. zu dokumentieren, um daraus abzuleiten, in wie weit ein "Stand der Technik" gegeben ist bzw. erhalten werden kann/soll?
|  | Bestandserhebung | - Mit welchen Werkzeugen werden etwaige Aufzeichnungen getätigt? - In welchen Zyklen finden diese statt? - Basieren diese auf Herstellerempfehlungen, Richtlinien und Normen, gesetzlichen Grundlagen (z.B. ÖN 1301)?
- Gibt es Aufzeichnungen bzw. Analysen des Gebäude- und Anlagenzustandes (auf Basis von Begehungen oder Wartungs- und Inspektionsprotokollen)?
- Gibt es eine Gebäudeleittechnik und Prüfmechanismen, die Abweichungen vom definierten Sollzustand durch Alarmmeldungen aufzeigt? - Gibt es eine historische Dokumentation der Störungshäufigkeit als Entscheidungsbasis?
Strukturen & Prozesse aufbauen
Strukturen aufbauen
|  | Festlegen einer Werterhaltungsstrategie (Instandhaltungsstrategie) | Definition einer passenden Instandhaltungsstrategie in Abhängigkeit vom jeweiligen Gewerk mittels einer Nutzwertanalyse, wobei Nachhaltigkeitskriterien als Bewertungskriterien einfließen müssen. Abgleich zwischen Werterhaltungsstrategie und mittel- und langfristiger Unternehmens- bzw. Standortstrategie.
Periodisch geplante Instandhaltung: - entweder fixe Zeitintervalle, zu denen Inspektions- und Wartungstätigkeiten durchgeführt werden, - oder nach Erreichen einer bestimmten Nutzungsdauer der Anlagen. - bei hohen Ausfallrisiken präventive Instandsetzung/Erneuerung der Anlage bzw. von Komponenten.
Zustandsorientierte Instandhaltung: - Wartungstätigkeiten werden nur bei tatsächlichem Bedarf durchgeführt. Es wird ein konkreter physikalischer Zustand definiert, der als Gradmesser für Abnutzung oder zu hohen Verbrauch gilt und dessen Entwicklung laufend oder periodisch überprüft wird.
Korrektive Instandhaltung (keine nachhaltige Instandhaltung): - Unter Verzicht auf präventive Instandhaltung werden erst nach Funktionsstörung oder Ausfall Maßnahmen zur Wiederherstellung ergriffen.
Verbesserung Funktionstüchtigkeit: - zur Steigerung der Zuverlässigkeit und/oder Sicherheit der Anlage, ohne die Funktion zu verändern, um wiederholende Störungen und Ausfälle zu verhindern.
Prozesse aufbauen
Definition und Zuteilung von Rollen und Verantwortlichkeiten für das Werterhaltungsmanagment.
Sicherstellung von entsprechenden Qualifikationen
Im Zuge von Instandsetzungsprozessen wird der Anlagenzustand optimiert. Mittels nachhaltiger Beschaffung (siehe Checkliste 3.10) werden nur effiziente Anlagen angeschafft. Dabei sollte auch das Thema der Kreislaufwirtschaft (siehe Checkliste 3.7) berücksichtigt werden.
Operative Umsetzung
Bei Anlagen mit zustandsabhängiger, präventiver Instandhaltungsstrategie: kontinuierliche Erfassung und Interpretation von Messwerten und Indikatoren, die Rückschlüsse über Anlagenzustand erlauben.
Nutzung von Inspektions- und Wartungstätigkeiten zur Indikation von Potenzialen zur Betriebsoptimierung (Verknüpfung mit Energie- und Ressourcenmanagement Kapitel 3.5)
Verfügbarhalten von Informationen zum Stand der Technik der wichtigsten Anlagen, um bei akuten oder vorgezogenen Beschaffungsmaßnahmen Optimierungen durchführen zu können.
Bewusste Beschaffung der nachhaltigsten Alternativen als Ersatzanlage bei Instandsetzungsprozessen (siehe Checkliste nachhaltige Beschaffung 3.10 und Kreislaufmanagement 3.7)
In Einzelfällen vorgezogene Instandsetzung, wenn deutliche Reduktionen des Ressourceneinsatzes zu erwarten sind.
|  | Störfallmanagement | Bei Störungen nicht nur Wiederherstellung der Anlage, sondern darüber hinaus Erhebung und Behebung der zugrundeliegenden Ursache (= Verbesserung) und Überprüfen und ggf. Nachregulieren von MSR-Einstellungen.
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
Einleitung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, wenn ein Prozess nicht so umgesetzt wurde/funktioniert, wie erwartet und nicht die erwarteten Soll- bzw. Zielwerte erfüllt (Siehe Kapitel 5).