## 3.8 Klimawandelanpassung
Leitlinien für nachhaltiges Facility Management in der Betriebs- und Nutzungsphase | [8 empty] | Priorität | Umsetzung
[9 empty] | wichtig | ja
3.8 Checkliste für Management zur Klimawandelanpassung | [8 empty] | unwichtig | nein
teilweise
Kapitelnr. |  | Titel | Aufgaben | Priorität wichtig unwichtig | Umsetzung ja nein teilweise | verant-wortliche Person | umsetz-ende Person | Zeit-horizont
3 |  | Schlüsselprozesse
3 | 8 | Klimawandelanpassungsmanagement
Status Quo-Erhebung - Risikoabschätzung
|  | Standortrisiko | Durchführen einer Risikoabschätzung, welche Immobilien, Menschen oder Prozesse in welchem Ausmaß von Klimawandelauswirkungen betroffen sein können; inklusive Simulationen von möglichen Klimaszenarien für das Mikroklima, den sommerlichen Komfort im Gebäude sowie für hohe Windlasten
Wetterextreme und mögliche Anpassungsstrategien
Mögliche Anpassungsmaßnahmen auf Grund von steigenden Temperaturen
|  | Außenliegende Verschattung von Glasflächen | Prüfen, ob es eine ausreichende (außenliegende) Verschattung von Glasflächen gibt bzw. ob diese ohne viel Aufwand nachgerüstet werden kann. Mögliche Maßnahmen im Betrieb: nachträgliche Fixverschattungen, flexible Verschattungen (Jalousien, Rollos, Markisen), Begrünung, etc.
|  | Natürliche Lüftung | Durchführen einer dynamischen Strömungssimulation, inwieweit eine natürliche Lüftung durch öffenbare Schächte (Querlüftung, Kamineffekt) möglich ist.
|  | Mechanische Nachtlüftung | Nachjustieren im Fall, dass eine mechanische Lüftung vorhanden ist: - maximale Luftwechselzahlen in der Nacht fahren - Bypass deaktivieren, um kühle Luft ins Gebäude und warme Luft aus dem Gebäude zu bringen, Bypass aktivieren. - Wenn möglich, tagsüber die Zuluft reduzieren, um nicht noch mehr Hitze in das Gebäude zu bringen. Mögliche Maßnahmen im Betrieb: - Nachträglicher Einbau einer mechanischen Lüftung (zeit- und kostenintensiv). - Tauschen von Fenstern auf solche, die über entsprechende Öffnungsfunktionen verfügen.
|  | Beschattung Dach mit PV | Reduzierung des Hitzeeintrages ins Gebäude durch Installation von PV-Elementen Mögliche Maßnahmen: Bei Dachterrassen z.B. als semitransparenter Witterungsschutz, bei Blech oder Schindeldach aufgeständert oder liegend montiert
|  | Einbringen zusätzlicher Speichermasse | Prüfen, inwieweit bei Gebäuden im Leichtbau oder abgehängten/aufgeständerten Decken/Böden das Einbringen von zusätzlichen Speichermassen möglich ist, um Lastverschiebungen für die Kühlung zu ermöglichen. Aktivierte Speichermassen können auch für die Beheizung genutzt werden. Mögliche Maßnahmen: entsprechende Simulation für eine Kosten-Nutzenabschätzung (ist von der Gebäudegröße abhängig).
|  | Sonnenschutzfolien für Fenster | Anbringen von Sonnenschutzfolien, die den solaren Eintrag reduzieren (Haltbarkeit berücksichtigen)
|  | Ertüchtigung der Gebäudehülle | Dämmung von Fassade und Dach, damit Hitze nicht so schnell ins Gebäude eindringen kann. Bei anstehenden Sanierungen unbedingt mitberücksichtigen. Auch für denkmalgeschützte Gebäude gibt es gute Lösungen.
|  | Reduktion Abwärme von Zirkulationsleitungen | Dämmung von Zirkulationsleitungen damit kein nennenswerter Anteil an Wärme in das Gebäude kommt Mögliche Maßnahmen: Gedämmte Leitungen können auch den Wärmeübertrag auf Kaltwasserleitungen reduzieren und damit die Legionellengefahr in diesen Leitungen reduzieren.
|  | Begrünungsmaßnahmen | Sehr effektive Maßnahmen gegen eine sommerliche Überhitzung und Verbesserung des Mikroklimas: - Dämmeffekt als Gründach oder Grünfassade - Verschattungseffekt - Aktiver Beitrag zur Kühlung ihrer Umgebung durch Transpiration (Verdunstung über Spaltöffnungen) - Förderung der ökologischen Diversität - Rückhaltung von Regenwasser.
|  | Begrünung des Daches | Mitdenken von Dachbegrünungen im Idealfall gleich von Anfang an, aber ggf. auch nachträgliche Einbringung im Bestand bzw. bei einer Sanierung. Können ggf. gut mit PV-Anlagen kombiniert werden.
|  | Fassadenbegrünung | Mitdenken von Fassadenbegrünungen im Idealfall gleich von Anfang an, aber ggf. auch nachträgliche Einbringung im Bestand bzw. bei einer Sanierung. Anwendung eventuell auch über Tröge ermöglichen; Das Bewässerungssystem und die Feuchtigkeit des Substrats sollten überwacht werden können.
|  | Begrünung Außenräume | Beeinflussung des Mikroklimas durch Begrünung von Außenräumen, sodass Kühleffekte auch im Inneren der Gebäude spürbar sind. Eine terrassenförmige/unebene Anordnung, einerseits der Bepflanzung und andererseits des Untergrunds, erhöht die zur Verfügung stehende begrünbare Oberfläche des Außenraums.
|  | Wasserflächen | Mitdenken von Wasserflächen, um durch den kühlenden Effekt das Mikroklima positiv zu beeinflussen. Mögliche Maßnahmen: Im Bestand sind Vernebelungsanlagen möglich, bei Neubau und Sanierung können ggf. Teiche, u.a. zur Erhöhung der Biodiversität, angelegt werden.
|  | Wasserspeicher für Bewässerung | Installation eines Wasserspeichers für gereinigtes Grauwasser und Regenwasser für die Bewässerung (Senkung des Trinkwasserbedarfes, welcher für Bewässerung aufgewendet wird). Ist auch für andere Anwendungen, wie zum Beispiel Toilettenanlagen, nutzbar.
Mögliche Anpassungsmaßnahmen an Starkregenereignisse
|  | Entsiegelung von Freiflächen | Entsiegelung von Freiflächen (Parkplätzen u.ä.) in wasserdurchlässige Oberflächen (wassergebundene Decken aus Schotter oder Rasengittersteine), die es ermöglichen, dass Regenwasser vor Ort versickern kann.
|  | Objektschutz vor Starkregen | Maßnahmen gegen Starkregen, Hangwässer oder einen Wasserrückstau aus dem Kanalsystem; - Installation einer Rückstauklappe und druckwasserdichten Fenstern im Keller - Bauliche Erhöhung von Zugängen und Zufahrten - Reinhaltung von Licht- und Kellerschächten sowie Dachrinnen und Abflüssen aller Art - optimierte Kanalführungen (inklusive Rückstaubecken, siehe Folgepunkt)
|  | Speichern von Regenwasser | Speicherung von wertvollem Regenwasser, um es später für die Bewässerung oder andere Nutzungen zu verwenden.
Mögliche Anpassungsmaßnahmen an Trockenheit
|  | Möglichst großzügige Begrünung | Pflanzung von großflächiger Begrünung zur Verringerung der Austrocknung und zur natürlichen Verschattung.
|  | Speicherung von Brauch - und Regenwasser | Im Zuge einer Neuplanung oder großflächigen Sanierung, sollten Wasserspeicher in jedem Fall in Betracht gezogen werden: - Unterscheidung des Abwasser in Schmutz/Schwarz- und Grauwasser - Schmutz-/Schwarzwasser, welches stark verunreinigt ist, muss in den Kanal geleitet werden. - Grauwasser (wie z.B. aus der Dusche) kann einfach aufbereitet werden und das so gewonnene Brauchwasser kann zum Beispiel für Bewässerungszwecke verwendet werden - Regenwasser kann in großen Tanks zwischengespeichert werden und in Folge für die Bewässerung (ggf. auch für andere Zwecke) wiederverwertet werden.
|  | Vorsichtsmaßnahmen gegen Brandgefahr | Aufbereitung an Information für Menschen, um auf die erhöhte Brandgefahr hinzuweisen und damit besondere Vorsicht walten zu lassen (z.B. Zigaretten, Glasbehälter).
Mögliche Anpassungsmaßnahmen an Starkwind / Sturm
|  | Gut verankerte Bauteile und Gegenstände | Planung einer regelmäßigen Kontrolle, inwieweit einzelne Bauteile noch fest verankert und Gegenstände auch sturmsicher aufgestellt sind (z.B. Außenbänke, Zigarettenständer, Regenrinnen, Müllkübel).
|  | Baumkataster / Baumhaftung / Wegehaftung | Druchführung regelmäßiger Zustandskontrollen der Bäume von zertifizierten Fachkräften hinsichtlich Stand- und Bruchsicherheit. Der Baumbestand kann auch erhöht werden, um den Winddruck auf einzelne Bäume zu reduzieren. Pflanzung regionaler und standortgerechter Baumarten ist zu empfehlen Die Erstellung eines digitalen Baumkatasters unterstützt bei dem Monitoring des Baumbestandes.
|  | Blitzschutz | Kontrollieren, ob der Blitzschutz am Gebäude noch intakt ist und den aktuellen Gesetzen entspricht. Besondere Beachtung von Blitzschutzeinrichtungen bei Veranstaltungen. Aufbereiten von Information für das Personal, zu einem richtigen Verhalten während eines Gewitters.
Mögliche Anpassungsmaßnahmen von Muren, Steinschlag, etc.
|  | Bauliche Maßnahmen | Bei einem Neubau, sollte auf gefährdete Gebiete geachtet werden. Schützen von Infrastruktureinrichtungen vor Steinschlag / Wegehaftung. Gefährdete Zonen sind mit Schutzvorrichtungen gegen Steinschlag, etc. auszuführen. Natürlich aufkommende Bepflanzung wachsen lassen und wenn möglich, diese bezüglich Wachstums und Bepflanzungsdichte, unterstützen.
|  | Kontrolle und Überwachung | Gefährdete Zonen sind regelmäßig zu kontrollieren. Rutschgebiete sind zu überwachen. Gefährdete Hängen müssen überwacht oder verlassen werden.
|  | Kommunikation mit Behörden | Bei Verdacht auf Steinschlaggefahr aufnehmen von Kontakt mit der Bezirkshauptmannschaft, die entsprechende Sicherungsmaßnahmen vornehmen sollte. Ist Gefahr in Verzug, ist die Landeswarnzentrale zu kontaktieren.
Mögliche Anpassungsmaßnahmen aufgrund schwankender Energieproduktion
|  | Maßnahmen im laufenden Betrieb | Installation eines geeigneten Regelungssystems sowie eines 'Smart Meter', die mit dem übergeordneten Energiesystem kommunizieren können, um festzustellen, ob es ein hohes bzw. günstiges oder ein niedriges bzw. teures Stromangebot gibt.
Installation von Stromspeichern/USV-Anlagen, die selbstproduzierten oder gerade günstigen Überschussstrom zwischenspeichern und bei steigenden Preisen, wenig Stromangebot oder auch bei einem „Blackout“ den gespeicherten Strom wieder zur Verfügung stellen können.
Regelung einer (bestehenden) Bauteilaktivierung, sodass zu Zeiten mit viel Stromangebot diese auf höhere bzw. kühlere Temperaturen aufgeheizt/gekühlt werden kann (im komfortablen Rahmen) und in Zeiten mit geringem und damit teurem Stromangebot einige Stunden damit abgepuffert werden können.
Reduzieren der Lüftungs- und Kühlfunktionen großer Lüftungsanlagen, Klimaanlagen oder Kühlgeräten bei Lastspitzen (Sofern dies von den Nutzenden akzeptiert wird!). Kommunikation mit den Nutzenden, dass dies unmittelbare Auswirkungen auf den Komfort hat, dass der Rahmen, in welchem eine solcher Eingriff geschieht, aber transparent und damit klar und eindeutig geregelt wird.
Einsetzen eines Lastmanagements, das beim Laden von E-Mobilität regelt, dass durch das Laden der Autos keine Lastspitzen über den vorhandenen Hausanschluss stattfinden. Es kann ggf. die Ladung aussetzen, reduzieren oder erhöhen, wenn es für das Netz ungünstig oder günstig ist. Kommunikation mit den Nutzenden, dass dies bei einer guten Ladestrategie im Normalfall keine Beeinträchtigung des Komforts verursacht.
|  | Wasserspeicher | Einsatz von größeren Wasserspeichern der HLK-Technik als Warmwasserspeicher für Brauch- oder Heizwasser und Kaltwasserspeicher für Kälteanlagen, um in Zeiten einer Überkapazität von Strom aus erneuerbaren Energieträgern (selbst produziert oder günstig zugekauft) aufgeheizt oder gekühlt zu werden.
|  | Gebäudemasse | Einsatz von Betondecken und anderen schweren Bauelementen als Speichermasse/Teil eines Niedertemperatursystems. Können bei erneuerbarer Überschussenergie „geladen“ werden, sodass sie thermische Energie zu dieser Zeit aufnehmen/abgeben und erst langsam und zeitverzögert wieder abgeben/aufnehmen (Kopplung z.B. über eine Wärmepumpe oder direkt mit einer Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) sinnvoll).
|  | Schotter, Beton oder Erdspeicher unter/neben Gebäuden | Verwendung von (großen) Schotterspeichern für eine Lastverschiebung nur bei sehr großen Gebäuden oder ganzen Arealen. Planung einer guten Dämmung des Speichers, damit eine zeitliche Lastverschiebung auch über mehrere Monate möglich ist (vom Sommer in den Winter).
|  | Eisspeicher | Einplanung von Eisspeichern, die über eine Wärmepumpe sowohl zum Kühlen als auch zum Heizen verwendet werden.
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
Einleitung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, wenn ein Prozess nicht so umgesetzt wurde/funktioniert, wie erwartet und nicht die erwarteten Soll- bzw. Zielwerte erfüllt (Siehe Kapitel 5).
Note on C7: Andreas Bauer: Änderung auf Grund von Blatt 3.4 und dortigem Feld E35